## 杆塔异物
缺陷类别 | 标签中文名 | 标签名 | 标签描述解释
杆塔异物 | 鸟巢 | GTYW_bird_nest | 杆塔上有鸟巢
| 蜂窝 | GTYW_honeycomb | 杆塔上有蜂窝
| 人为放置容器 | GTYW_ZLK | 为了避免鸟禽类在铁塔上筑巢散落在输电线路和铁塔元器件上影响线路正常运行，人为放置的竹篮框或铁丝框，专门给鸟禽类筑巢使用，不属于线路缺陷
| 悬挂漂浮物 | GTYW_XGPFW | 杆塔或铁塔处的导地线上挂有漂浮物
| 施工遗留物 | GTYW_SGYLW | 施工残留多余的金具、螺丝或者铁丝未取走，放置在塔身上面。
| 其它异物 | GTYW_QTYW | 鸟类，鸟类尸体及其它标签未有的异物。

## 绝缘子类
缺陷类别 | 标签中文名 | 标签名 | 自定义属性 | 自定义属性代码 | 自定义属性值 | 自定义属性值代码 | 默认值 | 备注
绝缘子类 | 绝缘子串 | JYZ_C | 类型 | LX | 玻璃 | BL
[5 empty] | 复合 | FH
[5 empty] | 瓷质 | CZ
[5 empty] | 带涂层 | DTC
[5 empty] | 不确定 | unknown
|  |  | 方向 | FX | 横 | heng
[5 empty] | 竖 | shu
[5 empty] | V型 | type_V
[5 empty] | 不确定 | unknown
|  |  | 串组倾斜 | QX | 是 | yes | 否
[5 empty] | 否 | no
[5 empty] | 不完整 | BWZ
|  |  | 老化 | LH | 串组大面积老化 | LH_most | 否
[5 empty] | 串组局部老化 | LH_parts
[5 empty] | 串组密集斑点式老化 | LH_spot
[5 empty] | 否 | no
|  |  | 串组数量 | SL | 单串 | One
[5 empty] | 双联串 | Two
[5 empty] | 三联串 | Three
[5 empty] | 四联串 | Four
[5 empty] | 六联串 | Six
[5 empty] | 八联串 | Eight
| 电弧烧伤 | JYZ_DHSS
| 钢帽电弧烧伤 | JYZ_GMDHSS
| 端部金具锈蚀 | JYZ_DBJJXS
| 伞裙自爆 | JYZ_SQZB
| 尾端伞裙自爆 | JYZ_WDSQZB
| 尾端绝缘子片 | JYZ_WDSQZB_FYB
| 伞裙破损 | JYZ_SQPS
| 芯棒损伤 | JYZ_XBSS
| 脏污 | JYZ_ZW
| 避雷器 | BLQ | 方向 | FX | 横 | heng
[5 empty] | 竖 | shu
[5 empty] | V型 | type_V
[5 empty] | 不确定 | unknown
| 绝缘子片 | JYZ_P | 类型 | LX | 标准型盘形悬式绝缘子 | Insulator_1
[5 empty] | 防污型盘形悬式绝缘子 | Insulator_2
|  |  | 类型 | LX | 三伞形防污型盘形悬式 | Insulator_3
[5 empty] | 空气动力型盘形悬式绝缘子 | Insulator_4
[5 empty] | 其他型绝缘子 | Insulator_5

## 导地线类
缺陷类别 | 标签中文名 | 标签名 | 自定义属性 | 自定义属性代码 | 自定义属性值 | 自定义属性值代码 | 默认值
导地线类 | 导地线断股（矩形框） | DDX_DG

## 红外温升类
缺陷类别 | 标签中文名 | 标签名 | 自定义属性 | 自定义属性代码 | 自定义属性值 | 自定义属性值代码 | 默认值 | 备注
温升异常 | 导线 | DX
| 引流板 | YLB
| 联接金具 | LJJJ
| 避雷器 | BLQ
| 均压环 | JYH_X
| 防振锤 | FZC_X
| 绝缘子串 | JYZ_C | 类型 | LX | 玻璃 | BL
[5 empty] | 复合 | FH
[5 empty] | 瓷质 | CZ
[5 empty] | 带涂层 | DTC
[5 empty] | 不确定 | unknown

## 变电站刀闸
缺陷类别 | 标签中文名 | 标签名 | 自定义属性 | 自定义属性代码 | 自定义属性值 | 自定义属性值代码 | 默认值
变电站隔离开关（刀闸）识别 | 隔离开关 | GLKG_X | 隔离开关状态 | GLKG_ZT | 合上 | GLKG_ZT_HS
[5 empty] | 拉开 | GLKG_ZT_LK
[5 empty] | 异常 | GLKG_ZT_YC
| 靶标 | BB_X | 靶标类型 | BB_LX | 棋盘格 | BB_LX_QPG